UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“

**2018 m. VASARIO mėn.**

**GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA**

1. ***2017 m. SAUSIO mėnesio faktiniai rodikliai*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Šilumos poreikis MWh |  |
| Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh | 4895,133 |
| Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis | 0 |
| Vartotojams parduotas šilumos kiekis MWh | 4055,024 |

1. ***2018 m. KOVO mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:***

|  |  |
| --- | --- |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos  (gamybos kainos kintamoji dalis) ct/kWh | **3,52**  Eur/kwh |
| Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:  1. Gamtinės dujos  %  2. Biokuras( presuoti šiaudų ritiniai)%  3. Medžio granulės  3. Akmens anglis % | 84  2  2  12 |
| Viso: | 100 |

1. ***Prognozuojamas šilumos poreikis ateinantiems 12 mėn:***

**2018 metams  25,80 tūkst. Mwh , planuojama realizuoti šilumos 23,00 tūkst. Mwh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laikotarpis | Šilumos poreikis, MWh | PLANUOJAMA  PATEKTI  Mwh | Iš NŠG nupirktas šilumos kiekis, MWh | PASTABOS |
|  | *25800* | *25800* | 0 |  |
| **2018** |  |  |  |  |
| Sausis | 5000 | 5000 | 0 |  |
| Vasaris | 4000 | 4000 | 0 |  |
| Kovas | 3400 | 3400 | 0 |  |
| Balandis | 2600 | 2600 | 0 |  |
| Spalis | 3100 | 3100 | 0 |  |
| Lapkritis | 3700 | 3700 | 0 |  |
| Gruodis | 4000 | 4000 | 0 |  |

***4. Bendrovė iš NŠG (nepriklausomo šilumos gamintojo) per praėjusį mėnesį prašymų dėl šilumos gamybos prijungimo prie perdavimo tinklų neturėjo.***

***5. Šilumos iš NŠG neperka. Nepriklausomų šilumos gamintojų vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB “Nemenčinės komunalininkas“ nėra.***