Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2022 m | 2023m. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakelto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus arba % bendrojo kiekio | 655,5 | 776,1 | 761 |
| 2. | Pakelto paviršinio vandens kiekis | tūks. per metus arba % bendrojo kiekio |  |  |  |
| 3. | Patiekto geriamojo vandens kiekis | tūks. per metus arba % bendrojo kiekio | 579,8 | 683,6 | 714,9 |
| 4. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai | vienetai | 54 | 54 | 57 |
| 5. | Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas | per parą | 2602,8 | 2769,1 | 2926,8 |
| 6. | Gerinto vandens kiekis | per metus, per mėnesį, per parą | 592,7 | 634,8 | 509,9 |
| 7. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | km | 145,6 | 145,6 | 146,5 |
| 8. | Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas | per metus, per mėnesį, per parą | 9354,9 | 9354,9 | 9442,5 |
| 9. | Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius | skaičius | 5645 | 5693 | 5685 |
| 10. | Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus, per mėnesį | 386,7 | 399,1 | 402,9 |
| 11. | Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis | tūks. per metus, per mėnesį | 75,9 | 70,6 | 70,8 |
| 12. | Geriamojo vandens netektis | tūks. per metus, per mėnesį | 145 | 258 | 239 |
| 13. | Geriamojo vandens netektis | % gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį |  |  |  |
| 14. | Geriamojo vandens netektis | /km vamzdyno per mėnesį |  |  |  |
| 15. | Geriamojo vandens netektis | abonentui ir vartotojui per mėnesį |  |  |  |
| 16. | Naujų vartotojų skaičius per metus | skaičius per metus | 30 | 124 | 41 |
| 17. | Naujų abonentų skaičius per metus | skaičius per metus |  |  |  |
| 18. | Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra | metrai per metus |  | 900 |  |

______________

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m |  |  |  |
| 2. | Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis | m |  |  |  |
| 3. | Mažo slėgio atvejų dažnumas | skaičius per metus arba dienų skaičius per metus | 7 | 5 | 3 |
| 4. | Skundai dėl mažo slėgio | skaičius per metus | 18 | 15 | 9 |
| 5. | Skundai dėl didelio slėgio | skaičius per metus | - | - | 1 |
| 6. | Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis | skaičius per metus | - | - | - |
| 7. | Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle | skaičius | - | - | - |

___________

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

3 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | - | - |
| 2. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius (vidutiniškai) | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - |
| 3. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | - | - |
| 4. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - |
| 5. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | - | - |
| 6. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - |
| 7. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | - | - |
| 8. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - |
| 9. | Planuoti geriamojo vandens tiekimo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 7 | 2 |
| 10. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 906 | 47 |
| 11. | Pertrūkiai dėl geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 2 | 4 |
| 12. | Paveikiamų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 457 | 220 |
| 13. | Abonentai ir vartotojai, per metus patyrę pakartotinį geriamojo vandens tiekimo pertrūkį, nepriklausomai nuo pertrūkio priežasčių | abonentų ir vartotojų skaičius | 30 | 43 |
| 14. | Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 145,6 | 151,6 |
| 15. | Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros avarijų dažnumas | 1 km vamzdyno avarijų skaičius per metus | 0,01 | 0,03 |

____________

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

4 priedas

ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2022 m | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 3 | 2 | 3 |
| 2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 224 | 174 | 209 |
| 3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 224 | 174 | 209 |
| 4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | - | 3 | 2 |

_____________

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

5 priedas

TVINDYMO NUOTEKOMIS RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | - | - | - |
| 8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | - | - | - |
| 10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | - | - | - |

_____________

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų kokybės reikalavimų

6 priedas

NUOTEKŲ TVARKYMO PERTRŪKIŲ RODIKLIAI

| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | - | 5 | - |
| 2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | - | - | - |
| 3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 136,5 | 136,5 | 148,78 |
| 4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | - | - | - |
| 15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | - | - | - |
| 16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | - | užsikimšimas | užsikimšimas |
| 17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | - | 5 | 7 |
| 18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | - | 0,04 | 0,05 |
| 19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | - | - | - |

___________